Реестр муниципальной собственности объектов и оборудования теплоснабжения и водоснабжения Администрации Частоостровского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость |
| 1 | Котельная Емельяновский р-н, с. Частоостровское, ул. Лесная 18 «Б» | 1 | 1972 | 456 375,0 |
| 2 | Водонапорная башня | 1 | 1958 | 143 561,0 |
| 3 | Дымосос ДН-9-1500 исполнен с посадкой рабочего колеса на вал двигателя-привода | 1 | 2014 | 62 800,0 |
| 4 | Насос WILO NL150/315 | 1 | 2013 | 240 000,0 |
| 5 | Сети теплоснабжения в двухтрубном исчислении  | 1 | 1972 | 79 997,0 |
| 6 | Насос WILO TOP S65/13 | 1 | 2013 | 33921,0 |
| 7 | Сети водоснабжения, протяженностью  | 7000м | 1958 | 512013,0 |
| 8 | Глубинная скважина №6 Емельяновский р-н. с. Частоостровское, ул. Лесная 18 «А» | 1 | 1970 | 236 195,0 |
| 9 | Глубинная скважина №7 Емельяновский р-н, с. Частоостровское, ул. Трактовая 28 | 1 | 1958 | 150 774,0 |
| 10 | Дымосос ДН-9-1500 | 2 | 2013 | 71 000,0 |
| 11 | Котел ЭЧМ-2 | 2 |  | 280000,0 |
| 12 | Насос ЭЦВ-6-16-140 | 1 |  | 13027,0 |
| 13 | Водогрейный котел КВр-2,5 | 1 |  | 240 000,0 |
| 14 | Комплексон 6 АСДР | 1 |  | 8000,0 |
| 15 | Система золоудаления | 1 |  | 32000,0 |
| 16 | Эстакада подачи угля 2,2 кВтх2 | 1 |  | 94000,0 |
| 17 | Электродробилка 15 кВт | 1 |  | 146000,0 |
| 18 | Электротранспортер 22 кВт | 1 |  | 78500,0 |
| 19 | Забрасыватель угля 2,2кВтх2 | 1 |  | 62000,0 |
| 20 | Электросварочный агрегат | 1 |  | 48000,0 |
| 21 | Резервуар 23 м. куб. | 1 |  | 18000,0 |