****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАСТООСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.05.2022 с. Частоостровское № 33

Об утверждении перечня объектов и

оборудования ЖКХ, в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений в 2022 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашений», руководствуясь Уставом Частоостровского сельсовета Емельяновского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов и оборудования ЖКХ, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте администрации Частоостровского сельсовета в сети «интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Частоостровского сельсовета Е.П. Довыденко

Приложение

к постановлению администрации

Частоостровского сельсовета

от 04.05.2022 № 33

Перечень объектов и оборудования ЖКХ Администрации Частоостровского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость |
| 1 | Котельная Емельяновский р-н, с. Частоостровское, ул. Лесная 18 «Б» | 1 | 1972 | 456 375,0 |
| 2 | Водонапорная башня | 1 | 1958 | 143 561,0 |
| 3 | Дымосос ДН-10У | 1 | 2021 | 333542,00 |
| 4 | Насос WILO NL150/315 | 1 | 2013 | 240 000,0 |
| 5 | Сети теплоснабжения в двухтрубном исчислении | 7000 | 1972 | 79 997,0 |
| 6 | Насос WILO TOP S65/13 | 1 | 2013 | 33921,0 |
| 7 | Сети водоснабжения, протяженностью | 3000м | 1958 | 512013,0 |
| 8 | Глубинная скважина №6 Емельяновский р-н. с. Частоостровское, ул. Лесная 18 «А» | 1 | 1970 | 236 195,0 |
| 9 | Глубинная скважина №7 Емельяновский р-н, с. Частоостровское, ул. Трактовая 28 | 1 | 1958 | 150 774,0 |
| 10 | Дымосос ДН-9-1500 | 2 | 2013 | 71 000,0 |
| 11 | Котел ЭЧМ-2 | 2 |  | 280000,0 |
| 12 | Насос ЭЦВ-6-16-140 | 1 |  | 13027,0 |
| 13 | Водогрейный котел КВр-2,5 | 1 |  | 240 000,0 |
| 14 | Комплексон 6 АСДР | 1 |  | 8000,0 |
| 15 | Система золоудаления | 1 |  | 32000,0 |
| 16 | Эстакада подачи угля 2,2 кВтх2 | 1 |  | 94000,0 |
| 17 | Электродробилка 15 кВт | 1 |  | 146000,0 |
| 18 | Электротранспортер 22 кВт | 1 |  | 78500,0 |
| 19 | Забрасыватель угля 2,2кВтх2 | 1 |  | 62000,0 |
| 20 | Электросварочный агрегат | 1 |  | 48000,0 |
| 21 | Резервуар 23 м. куб. | 1 |  | 18000,0 |