

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАСТООСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.10.2024 г. с.Частоостровское № 63

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования Частоостровского сельсовета, на период отопительного сезона 2024-2025 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Частоостровского сельсовета, администрация Частоостровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
	1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Частоостровского сельсовета, на период отопительного сезона 2024-2025гг. (приложение №1);
	2. Положение об оперативном штабе по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (приложение №2);
	3. Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Частоостровского сельсовета (приложение №3);
	4. Функциональные обязанности должностных лиц оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Частоостровского сельсовета (приложение №4);
	5. Расчет сил и средств организаций, привлекаемых для выполнения мероприятий, при угрозе и возникновении производственных аварий, технологических нарушений (приложение №5).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Емельяновские веси» и подлежит размещению на официальном сайте Частоостровского сельсовета в сети «Интернет» /http://[chastoostrovskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru](https://link.2gis.ru/4.2/BC2A5463/aHR0cDovL2NoYXN0b29zdHJvdnNraWotcjA0Lmdvc3dlYi5nb3N1c2x1Z2kucnUvCmh0dHBzOi8vczEuYnNzLjJnaXMuY29tL2Jzcy8zClt7ImNvbW1vbiI6eyJmb3JtYXRWZXJzaW9uIjozLCJhcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNC0xMC0yOC0xMiIsInByb2R1Y3QiOjM0LCJhcGlrZXkiOiJydXJiYm4zNDQ2IiwiYXBpa2V5U3RhdHVzIjoxLCJ1c2VyIjoiYmJhODUxZTgtOWFmOC00YTE3LWEyMTQtZDRmZTQ5ZmZlMzY0IiwiaXAiOiI5MS4yMzguMjQ4LjI0Iiwic2Vzc2lvbklkIjoiMjBlYmExMTYtM2JkZS00MzgyLWJiNGEtZTIyOTJmZDdlNzlhIiwidXNlckFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEyOC4wLjAuMCBZYUJyb3dzZXIvMjQuMTAuMC4wIFNhZmFyaS81MzcuMzYiLCJkZXZpY2VUeXBlIjoiZGVza3RvcCIsInBlcnNvbmFsRGF0YUNvbGxlY3Rpb25BbGxvd2VkIjp0cnVlLCJ0YWJJc0FjdGl2ZSI6dHJ1ZX0sInV0Y09mZnNldCI6IiswNzowMCIsInRhYklkIjoiZmFmYTkyNzAtZmNjMi00ZGJkLWE1NGMtMjI3NWUxYWRmOGEzIiwidGltZXN0YW1wIjoxNzMwMTIwNzIyOTYzLCJ0eXBlIjoyMTEsImV2ZW50VHlwZSI6ImFjdGlvbiIsImV2ZW50SWQiOiJlMzBlMGM4OS0yNjI4LTQ2MjEtOGJiMS1kMWI1M2U1NTg5Y2IiLCJhY3Rpb25UeXBlIjoiZXh0ZXJuYWxMaW5rIiwiZXZlbnRPcmRpbmFsIjowLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6ImNvbnRhY3QiLCJvd25lck5hbWUiOiJjYXJkQ29udGFjdHMiLCJwb3NpdGlvbiI6MSwiZnJhbWVVdWlkIjoiOTM5Mjc2MjctZjRjMS00YjUzLWE2MzUtN2EyMzAxNzRhMmMwIn0sInBheWxvYWQiOnsiY29udGFjdCI6eyJ2YWx1ZSI6Imh0dHA6Ly9saW5rLjJnaXMucnUvMS4yLzM2OERCRkJCL29ubGluZS8yMDI0MTAwMS9wcm9qZWN0Ny85ODU2OTA2OTk4MzI1MDgvbnVsbC82eXBrbnk4MzJBRzJKQTk4NkFJR0dHMkdncjh6N2c0MUc2RzQyNEE5ODI0NjBCSDFpcXh0OTU4MzdKMTQ2RzZHRzQxSkk3R0p3MnQ4dXY3NjA0MjMxNkFCQjVIMUhKM0hkZz9odHRwOi8vY2hhc3Rvb3N0cm92c2tpai1yMDQuZ29zd2ViLmdvc3VzbHVnaS5ydSIsInR5cGUiOiJ3ZWJzaXRlIiwicG9zaXRpb24iOjF9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiOTg1NjkwNjk5ODMyNTA4IiwidHlwZSI6ImJyYW5jaCIsInNlZ21lbnRJbmZvIjp7ImJhc2VMb2NhbGUiOiJydV9SVSIsInNlZ21lbnRJZCI6IjcifX0sImdlb1Bvc2l0aW9uIjp7ImxvbiI6OTMuMzQ1MDM5LCJsYXQiOjU2LjE5NjQyOH0sImh5YnJpZEVudGl0aWVzIjpbeyJpZCI6Ijk4NTc5ODA3MzY5OTA0MiIsInR5cGUiOiJidWlsZGluZyJ9XSwibWFpblJ1YnJpYyI6IjUwNTM1IiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiOTg1Njk5Mjg5NjY0MTAyIn0sImV4dGVybmFsTGluayI6eyJmb3JrRXZlbnRPcmRpbmFsIjozLCJwYXJlbnRUYWJJZCI6ImI2MjFjMTk5LWVhY2MtNGRmYS04YTVmLTIwZTI5Zj)/.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Е.П. Довыденко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Утвержден

постановлением администрации

от 22.10.2024 г. № 63

**План действий**

**по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения,** **водоснабжения и водоотведения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Частоостровского сельсовета, на период отопительного сезона 2024-2025гг.**

**Раздел 1. Общие положения**

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее — План) разработан в целях координации деятельности администрации Частоостровского сельсовета, ресурсоснабжающих организаций, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения Частоостровского сельсовета.

Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями Частоостровского сельсовета.

Основной задачей администрации Частоостровского сельсовета, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Частоостровского сельсовета определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и краевым законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, водоснабжения и водоотведения, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Частоостровского сельсовета. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации Частоостровского сельсовета и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации Частоостровского сельсовета, организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией Частоостровского сельсовета.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

— принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

— незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения Частоостровского сельсовета. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

**Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения**

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее — аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

— понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

— возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

— возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

— нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

— нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

— повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Утверждено

постановлением администрации

от 22.10.2024 г. № 63

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

**Общие положения**

Оперативный штаб (далее — ОШ) по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – аварийных ситуаций) Частоостровского сельсовета является нештатным органом, подчиняется Комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) администрации Частоостровского сельсовета, координирующим деятельность диспетчерских и аварийных служб всех уровней к реагированию на угрозу или возникновении чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ОШ развертывается на основании решения КЧС и ОПБ или постановления (распоряжения) главы администрации Частоостровского сельсовета.

Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности руководитель ОШ имеет право привлекать в установленном порядке к работе специалистов администрации Частоостровского сельсовета.

Сбор ОШ осуществляется по решению главы администрации Частоостровского сельсовета.

**Задачи оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения**

**Частоостровского сельсовета**

Главными задачами ОШ Частоостровского сельсовета являются:

— планирование и организация работ по предупреждению, ликвидации аварийных ситуаций;

— сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от аварийных ситуаций;

— взаимодействие с ОШ Емельяновского муниципального района Красноярского края;

— подготовка предложений и вариантов решений главы администрации Частоостровского сельсовета на создание группировки сил и средств для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;

— подготовка необходимого справочного материала, ведение рабочей карты;

-подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений;

— организация взаимодействия по вопросам ликвидации аварийных ситуаций с органами управления МЧС России по Красноярскому краю, дежурным ЕДДС администрации Емельяновского муниципального района, МВД по Емельяновскому муниципальному району;

— осуществление контроля за состоянием обстановки.

**Функции оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения**

**Частоостровского сельсовета**

Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

— ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки с отображением на картах и отчетных материалах;

— участвует в подготовке предложений по применению сил и средств жилищно-коммунальных предприятий Частоостровского сельсовета, направленных на ликвидацию аварийных ситуаций;

— взаимодействует с руководством предприятий и организаций Частоостровского сельсовета в осуществлении на закрепленных территориях мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

— осуществляет координацию аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации аварийных ситуаций;

— участвует в установленном порядке в сборе, обработке, обмене и выдаче информации;

— готовит доклады о ходе работ по ликвидации аварийных ситуаций и представляет их в ОШ Емельяновского муниципального района Красноярского края;

— готовит обоснования необходимости привлечения дополнительных сил Емельяновского муниципального района Красноярского края;

— готовит проекты распоряжений, постановлений главы администрации Частоостровского сельсовета;

— ведет учет данных обстановки, принятых решений, отданных распоряжений и полученных донесений в хронологической последовательности;

— организует всестороннее материально-техническое обеспечение проведения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций;

— организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной информацией об аварийных ситуациях;

— обобщает опыт организации работ по ликвидации аварийных ситуаций.

**Порядок формирования, подготовки и работы оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Частоостровского сельсовета**

Состав оперативного штаба утверждается решением главы администрации Частоостровского сельсовета и корректируется по мере необходимости.

ОШ возглавляет глава администрации Частоостровского сельсовета и является его руководителем.

Руководитель ОШ несет персональную ответственность за выполнение возложенных на штаб задач.

Указания руководителя ОШ для органов управления сил и средств КЧС администрации Частоостровского сельсовета являются обязательными.

Руководителю ОШ предоставляется право при возникновении аварийных ситуаций приводить в готовность силы и средства жилищно-коммунальных предприятий.

В оперативном штабе Частоостровского сельсовета разрабатываются функциональные обязанности должностных лиц штаба и утверждаются главой администрации Частоостровского сельсовета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Утвержден

постановлением администрации

от 22.10.2024 г. № 63

**СОСТАВ**

**оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО Частоостровский сельсовет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | должность | Состав оперативного штаба | примечание |
| Группа руководства |
| 1 | Довыденко Е.П. | Глава сельсовета | Руководитель оперативного штаба |  |
| 2 | Никитина О.С. | Ведущий специалист администрации | Заместитель руководителя оперативного штаба |  |
| 3 | Бандуров И.В. | Генеральный директор ООО «КЭС» | Руководитель группы оперативного штаба |  |
| 4 | Садыков В.А. | Главный инженер ООО «КЭС»  | Член группы |  |
| Оперативная группа |
| 1 | Апанасенко С.С. | ИП КФХ Апанасенко С.С. | Член группы | по согласованию |
| 2 | Брюханов А.А.  | Старший котельной с.Частоостровское | Член группы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Утверждены

постановлением администрации

от 22.10.2024 г. № 63

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ**

**ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЧАСТООСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения водоснабжения и водоотведения, (далее — аварийных ситуациях) Частоостровского сельсовета (далее — ОШ) координирует работу теплоснабжающих и теплопотребляющих предприятий и организаций) Частоостровского сельсовета по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

На своих заседаниях члены ОШ рассматривают вопросы о повышении надежности работы системы теплоснабжения) Частоостровского сельсовета и готовят соответствующие решения для должностных лиц, как предприятий теплоснабжения, так и для руководителей остальных ресурсоснабжающих предприятий поселения.

В своей практической деятельности ОШ руководствуется решениями комиссии по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций) Частоостровского сельсовета (далее — КЧС).

О своей работе ОШ отчитывается перед комиссией по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций Частоостровского сельсовета, комиссией по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций Емельяновского муниципального района.

**Руководитель оперативного штаба** по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) Частоостровского сельсовета несет ответственность за организацию работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций.

Обязан:

1. Рассматривать и утверждать план работы ОШ.

2. Проводить заседание ОШ;

организовать подготовку жилищно-коммунальных служб водоснабжения и водоотведения сельского поселения к возможным аварийным ситуациям, устанавливать порядок совместных действий служб предприятий и организаций при ликвидации аварийных ситуаций.

3. Разрабатывать дополнительные мероприятия по осуществлению контроля за ликвидацией возможных аварийных ситуаций на территории Частоостровского сельсовета.

4. В аварийных ситуациях готовить решение о порядке ее ликвидации и взаимодействии аварийно-диспетчерских служб Частоостровского сельсовета.

5. Организовать и руководить работой ОШ с участием в его работе руководителей жилищно-коммунальных предприятий Частоостровского сельсовета, сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, МВД России по Емельяновскому району;

6. При получении информации о возникновении аварийных ситуаций, организовать разведку для оценки обстановки при проведении разведки определить место аварии, объекты, обеспечивающиеся теплом от данного источника тепловой энергии, требуемые силы и средства для ликвидации аварийной ситуации) и принятия решения.

7. В соответствии со сложившейся обстановкой корректировать действия КЧС администрации Частоостровского сельсовета, сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций.

8. Принимать решение, ставить задачи подразделениям, организовать их взаимодействие и обеспечить выполнение задач.

9. Непрерывно следить за изменениями обстановки, принимать по ним соответствующие решения.

10. При необходимости вызвать дополнительные силы и средства и организовать их встречу, постановку задач.

11. Поддерживать связь с районным штабом, периодически сообщать о принятых мерах, решениях и об обстановке.

12. Обеспечивать создание резерва сил и средств.

**Заместитель руководителя оперативного штаба** по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Частоостровского сельсовета подчиняется руководителю ОШ и отвечает за проведение в жизнь решений КЧС ОШ, в отсутствие руководителя ОШ возглавляет штаб и несет ответственность за его работу.

Обязан:

1. Координировать расстановку сил и средств при угрозе возникновения аварийных ситуаций.

2. Изучать сложившуюся обстановку, организовывать непрерывную разведку.

3. Вносить предложения о привлечении дополнительных сил и средств и обеспечивать передачу распоряжений руководителя ОШ руководителям подразделений, предприятий и организаций.

4. Докладывать руководителю ОШ результаты разведки и получаемые сообщения об обстановке.

5. В случаях, не терпящих отлагательства, самостоятельно принимать решения и осуществлять их с последующим докладом руководителю ОШ.

6. Вызывать при необходимости специальные службы района и организовывать взаимодействие с ними.

7. Обеспечивать контроль за исполнением распоряжений руководителя ОШ.

**Руководитель группы оперативного штаба** по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Частоостровского сельсовета подчиняется руководителю ОШ и его заместителю, в пределах предоставленных полномочий имеет право давать указания и поручения членам группы оперативного штаба.

Обязан:

1. Участвовать в заседаниях ОШ.

2.Организовывать работу группы в составе ОШ по своему направлению деятельности.

3. Изучать и оценивать обстановку по направлению деятельности группы.

4. Докладывать руководителю ОШ предложения по применению сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций.

5. Участвовать в разработке докладов и донесений по своему направлению деятельности.

6. Проводить расчеты возможных потерь, участвовать в разработке мероприятий по их снижению.

7. Вносить предложения по вопросам предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций, находящиеся в компетенции группы.

8. Обеспечивать взаимодействие структур, участвующих в ликвидации аварийных ситуаций.

9. Организовывать всестороннее обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

**Член группы оперативного штаба** по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Частоостровского сельсовета.

Подчиняется соответствующему руководителю группы, входящему в состав ОШ.

Обязан:

1. Вести рабочую карту и оперативную документацию ОШ по своему направлению деятельности.

2. Поддерживать телефонную связь с руководителями предприятий и организаций, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.

3. Вносить предложения о привлечении сил и средств и обеспечивать передачу распоряжений руководителя ОШ руководителям подразделений, предприятий и организаций, принимающих участие в предупреждении и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Докладывать руководителю группы результаты разведки и получаемые сообщения об обстановке и ходе ликвидации аварийных ситуаций.

5. Обеспечивать взаимодействие сил и средств, участвующих в ликвидации аварийных ситуаций.

6. Участвовать в материально-техническом обеспечении мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

7. Выполнять другие распоряжения руководителя группы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Утвержден

постановлением администрации

от 22.10.2024 г. № 63

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование формирований | количество | выделяемые |
| силы | средства |
| ОАО «Красноярскэнергосбыт» | Бригада – 1 ед | 2 чел. | Автомобиль – 1 ед.  |
| ООО «КЭС» | Бригада – 1 ед. | 3 чел | Сварочный аппаратАссенизаторский автомобиль |
| Администрация Частоостровского сельсовета |  | 2 чел. | Трактор Беларус 82,1 |
| ПСЧ-9 |  | 2 чел. | Пожарная машина |
| ИП КФХ Апанасенко С.С. |  | 2 чел. | ТракторКАМАЗПогрузчикЭксковатор |